门锁参数

一、电子锁锁壳

1、材质：不锈钢

2、尺寸：350mm*76mm*21mm

3、机械钥匙：有

4、使用环境：-10—+40度。

5、工作电压：DC6V（五号碱性电池四节）可选配锂电池

6、开锁记录存储：250条；

7、欠压提示：声光提示，电压小于4.5V；

二、锁体：

1、材质：不锈钢；

2、尺寸：高240mm宽24mm

3、锁舌：国际标准6068五锁舌结构，有防撬保险舌和室内反锁方舌。

4、配备机械钥匙。

三、卡片类型：

1、专用数据感应卡；管理感应卡4张

四、软件要求：

1、软件系统：C/S

2、数据库：SQLServer或Access等关系数据库

3、功能：学生信息管理，卡片管理、访问管理、保修管理、夜不归管理等

4、外部接口：学生信息导入导出接口，管理信息导出接口

5、具备门锁设置、数据采集功能

6、提供电子锁管理软件一套；具备电子锁与校园一卡通兼并功能，并附有电池；读写卡器。

五、送货要求指定时间内送到指定地点。

六、安装调试指定时间内负责在原钢质门开孔安装

七、人员培训使用电子锁读卡、写卡软件的免费培训

八、售后服务与质量保证

质量保证：贴卡式电子锁质保2年，具备本土化服务能力，报修后2小时到位。