## 芜湖驿站
标的一：芜湖驿站整改项目设备清单
序号 | 项目需求设备名称 | 招标文件设备功能或参数 | 单位 | 数量
1 | 三联智慧机构养老健康管理系统 | 型号：本平台支持 PC 端与移动端访问，提供用户权限精细化管理体系，同时搭载上门服务管理与全流程记录查询、健康数据监测及智慧设备终端安防守护、智慧餐饮运营管理、财务收支与核算管理、多维度综合事务统筹管理等一体化核心功能模块，全面覆盖日常服务、健康安防、餐饮运营、财务管控及综合事务处理等全场景业务需求，实现平台功能闭环与高效协同管理。接口响应≤200ms；采用 HTTPS 加密传输，支持开放接口，支持云端与本地私有化部署，适配 Windows环境，具备自动备份与操作日志审计能力。 | 套 | 20
2 | 老年人能力评估管理系统 | 本平台支持 PC 端与移动端访问，涵盖精细化用户权限管理、全局综合事务管理、评估对象信息统一管理、标准化评估模板配置管理、全量评估记录归档与查询管理、电子签名及签章管理等模块，可实现评估业务全流程线上化管控、数据统一归集与流程规范化运行，有效提升业务管理效率与数据可追溯性。接口响应≤200ms；采用 HTTPS 加密传输，支持开放接口，支持云端与本地私有化部署，适配 Windows环境，具备自动备份与操作日志审计能力。 | 套 | 20
3 | 三联便携式智能体检箱 | 1）血压仪：采用示波法原理，通过气泵加压和放气，测量收缩压、舒张压和脉搏，操作简单，测量快速精准； 2）血糖仪：利用电化学法，插入配套试纸吸血后，几秒内得出血糖值，用于监测空腹、餐后血糖水平； 3）血脂五项分析仪：能同时检测总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆/高密，为心血管健康评估提供依据； 4）尿酸检测仪：运用酶法检测尿酸，及时发现尿酸异常，预防痛风等疾病； 5）心电监测仪：通过电极片采集心电信号，分析心率、心律失常等心脏问题； 6）血氧监测仪：夹在手指上，利用红外线技术测量血氧饱和度和脉率； 7）尿常规分析仪：检测尿液中的白细胞、亚硝酸盐、微白蛋白、酮体、尿胆原、胆红素、葡萄糖、蛋白质、尿比重、肌酐、酸碱度、隐血、ACR值等项目，反映肾脏及泌尿系统健康； 8）体温枪：采用红外传感，非接触式测量体温，快速准确。 | 台 | 20

## 宣城澄江
标的二：宣城市嵌入式养老综合服务中心采购项目设备清单
序号 | 项目需求设备名称 | 招标文件设备功能或参数 | 单位 | 数量
1 | 三联智慧机构养老健康管理系统 | 本平台支持 PC 端与移动端访问，提供用户权限精细化管理体系，同时搭载上门服务管理与全流程记录查询、健康数据监测及智慧设备终端安防守护、智慧餐饮运营管理、财务收支与核算管理、多维度综合事务统筹管理等一体化核心功能模块，全面覆盖日常服务、健康安防、餐饮运营、财务管控及综合事务处理等全场景业务需求，实现平台功能闭环与高效协同管理。接口响应≤200ms；采用 HTTPS 加密传输，支持开放接口，支持云端与本地私有化部署，适配 Windows环境，具备自动备份与操作日志审计能力。 | 套 | 1
2 | 老年人能力评估管理系统 | 本平台支持 PC 端与移动端访问，涵盖精细化用户权限管理、全局综合事务管理、评估对象信息统一管理、标准化评估模板配置管理、全量评估记录归档与查询管理、电子签名及签章管理等模块，可实现评估业务全流程线上化管控、数据统一归集与流程规范化运行，有效提升业务管理效率与数据可追溯性。接口响应≤200ms；采用 HTTPS 加密传输，支持开放接口，支持云端与本地私有化部署，适配 Windows环境，具备自动备份与操作日志审计能力。 | 套 | 1
3 | 三联刷卡机 | 1）AI芯片：RV1109； 2）操作系统：Linux或Android； 3）显示屏：5寸高清屏； 4）分辨率：800*1280； 5）喇叭：内置立体声扬声器； 6）存储：2G+8G或4G+32G； 7）触摸屏：标配； 8）识别高度：1.2米-2.2米； 9）识别距离：0.5-5米； 10）人脸角度：俯仰角35°偏航角35°翻滚角90°； 11）识别时间：≤0.3秒； 12）用户容量：标配3万，可定制，最高10万人； 13）记录容量：500万条； 14）准确率：99.99%； 15）网络接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 16）开关量输出：1组开关量输出； 17）485信号：1组485信号输出； 18）USB接口：1路USB接口； 19）复位键：1组复位键； 20）电源接口：12V电源接口； 21）通讯：TCP/IP、wifi、热点、蓝牙； 22）扫描频率：25HZ； 23）图像感光片：宽动态CMOS(Sony)； 24）有效像素：1928*1088； 25）信噪比：≥35dB； 26）动态范围：≥105dB； 27）最低照度：≥0.01LUXatF1.2； 28）视屏压缩标准：H.264/MJPEG/H.265； 29）视频码流：512KB~4Mbps； 30）图像设置：曝光（快门）、增益、对比度、饱和度、亮度； 31）镜头：CS接口定焦镜头； 32）畸变：≤0.1%； 33）工作电压：DC12V2A； 34）工作湿度：5～90%相对湿度,无冷凝； 35）工作温度：-20℃～70℃； 36）防护等级：IP65； 37）外观颜色：深空灰； 38）外观尺寸：高175*宽80*厚20mm。 | 台 | 1
4 | 助餐刷卡机 | 1）尺寸：280mm*165mm*70mm（台式）； 2）工作环境：－40℃~＋70℃，相对湿度为10%~90%； 3）工作频率：13.56MHz； 4）卡操作距离：5~8CM； 5）卡读写速度：<0.3s； 6）机器颜色：白色、黑色； 7）流水容量：6万条； 8）系统可开户卡：100万张； 9）黑名单容量：大于30万个； 10）卡片最大存储金额：999999元； 11）单笔最大交易金额：160000元； 12）卡片类型：Mifare One S50卡/M1卡； 13）消费方式：自由消费，定额消费，时段消费、品名消费、计时、计次消费； 14）卡类设置：20种消费等级卡； 15）时段设置：4个消费时间段设置、可跨天； 16）小票打印：支持（不带打印的需外接九针串口，外接小票打印机）； 17）工作电压：9V1A； 18）内置电池使用时间：3~5小时； 19）波特率：9600bps（无线433、RS-485）； 20）重量：约1.5KG带包装。 | 台 | 1
5 | 智慧养老智能主机 | 1）尺寸：125×125×32mm； 2）电源：DC12V/1A； 3）接口：RJ45，USB； 4）通信：2.4GWIFI&PHY有线以太网、选配Bluetooth； 5）网络：自组网/WiFi； 6）特色配置：空气质量、温湿度监测； 7）按键：长按进入蓝牙添加传感器模式，双击退出； 8）指示灯：LED1：黄绿色，运行呼吸状态；LED2：WIFI模式青绿色，4G模式橙黄色，以太网模式蓝色，无网络时快闪，没有连接服务器慢闪； LED3：蓝色，添加传感器模式快闪。 | 台 | 10
6 | 跌倒探测雷达终端 | 1）尺寸：Φ98×32mm； 2）电源：AC220V； 3）网络：自组网/WiFi； 4）按键：短按进入蓝牙配置模式，可以切换自组网/WiFi模式和配置WiFi信息；自组网模式下长按按键主机搜索到该设备并选择配对； 5）测量波束：60GHz生物毫米波； 6）开孔尺寸：79mm~85mm。 | 个 | 15
7 | 水浸智能检测器 | 1）尺寸：105×27.5×21mm&9.2×41.6×20mm； 2）电源：DC3.0V，AAA电池×2； 3）网络：自组网/WiFi； 4）按键：配置网络参数； 5）测量方式：水浸电极测量。 | 个 | 10
8 | 烟雾探测器 | 1）尺寸：Φ110×36mm； 2）电源：AC220V/DC5V； 3）网络：自组网/WiFi； 4）按键：短按进入蓝牙配置模式，可以切换自组网/WiFi模式和配置WiFi相关信息；自组网模式下长按按键主机搜索到该设备并选择配对； 5）指示灯：运行时常亮； 6）测量气体：烟雾、可燃气等。 | 个 | 5
9 | 空气质量监测仪 | 1）尺寸：Φ99×30mm； 2）电源：DC5V,Micro USB 3）网络：自组网/WiFi； 4）按键：通过按键可以重置模块网络，完成退网重新加入新的主机； 5）指示灯：工作状态指示灯不亮，当电量低或者按下按键时亮 6）测量气体：氨气、硫化物、苯系蒸汽等污染物气。 | 个 | 5
10 | 门磁智能传感终端 | 1）尺寸：105×27.5×21mm&46×14.5×12.5mm； 2）电源：DC3V，AAA电池×2； 3）网络：自组网/WiFi； 4）按键：配置网络参数； 5）指示灯：运行时常亮； 6）测量方式：磁石。 | 个 | 10
11 | 体征监测雷达 | 1）电源：AC220V交流，DC5V直流； 2）网络：2.4GWiFi无线网/自组网； 3）功能：呼吸睡眠、离在床监测，异常预警； 4）功耗：平均功耗＜5W。 | 个 | 15
12 | 蓝牙电子血糖仪 | 1）度量单位：mmol/L； 2）测量范围：0.6~33.3mmol/L； 3）目标血液：毛细血管全血； 4）校正标准：血浆校正； 5）血容积比：30%-60%； 6）测试时间：<10S； 7）记忆组数：250组； 8）自动关机：3min内无操作自动关机； 9）电源：DC3VAAA电池×2。 | 个 | 1
13 | 蓝牙智能测温枪 | 1）分辨率：0.1℃； 2）重复性测量误差：±0.2℃； 3）测量距离：1-3cm； 4）测量时间：<2S； 5）电源电压：DC9V； 6）自动关机时间：10S； 7）测量范围：35-42℃（体温模式）。 | 个 | 1
14 | 蓝牙臂式电子血压计 | 1）显示方式：LCD数字显示； 2）测量方法：脉搏波法； 3）测量范围：脉率：40~180次/分钟； 4）精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa）以内，脉率：读数的±5%以内； 5）进液防护程度：IPX0； 6）运行大气压：80KPa~106KPa； 7）压力测量范围：0~270mmHg0.0~36.0kPa； 8）电源：内置锂电池，DC3.7V。 | 个 | 1
15 | 三联便携式智能体检箱 | 1）血压仪：采用示波法原理，通过气泵加压和放气，测量收缩压、舒张压和脉搏，操作简单，测量快速精准； 2）血糖仪：利用电化学法，插入配套试纸吸血后，几秒内得出血糖值，用于监测空腹、餐后血糖水平； 3）血脂五项分析仪：能同时检测总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆/高密，为心血管健康评估提供依据； 4）尿酸检测仪：运用酶法检测尿酸，及时发现尿酸异常，预防痛风等疾病； 5）心电监测仪：通过电极片采集心电信号，分析心率、心律失常等心脏问题； 6）血氧监测仪：夹在手指上，利用红外线技术测量血氧饱和度和脉率； 7）尿常规分析仪：检测尿液中的白细胞、亚硝酸盐、微白蛋白、酮体、尿胆原、胆红素、葡萄糖、蛋白质、尿比重、肌酐、酸碱度、隐血、ACR值等项目，反映肾脏及泌尿系统健康； 8）体温枪：采用红外传感，非接触式测量体温，快速准确。 | 套 | 2
16 | 三联轻质下肢助力外骨骼机器人 | 1）产品尺寸：500*320*200mm； 2）最大力矩：12N.M； 3）净重：脉率：40~180次/分钟； 4）精度：2.5kg； 5）步行调解：3档； 6）最长续航：4h； 7）助力模式：随动模式； | 台 | 2
17 | 三联机器人护理床SLR-HLC-M01s | 整床参数： 1）承重：100KG； 2）重量：110±5%KG； 3）外形尺寸：1960(L)*1025(W)*820(H)mm； 轮椅部分参数： 1）额定功率：200VA； 2）电池参数：24V12AH； 3）供电电压：DC24V； 4）充电器参数：24V2A； 5）驻坡性能：6°； 6）爬坡性能：3°； 7）静态稳定性：6°； 8）动态稳定性：3°； 9）越障高度：25MM； 10）越沟宽度：100MM； 11）升降背角度：背板0~75°±5°； 12）升降腿角度：大腿0~18°±2°； 13）出库姿态：背板45-50°、大腿15-18°； 14）轮椅姿态：背板70-75°、大腿15-18°； 15）轮椅尺寸（含床垫）：1300（L）*625（W）*1180（H）mm。 | 台 | 13
18 | 三联多功能助力移位机 | 产品材质： 1）主轴：实心钢柱； 2）支架：厚度2.0钢管； 3）座板：面部ABS/底部钢板； 4）滑轮：医用静音滑轮； 5）靠背：HDPE； 6）把手：环保橡胶； 主要技术参数： 1）通行宽度：＞650mm； 2）产品长宽：770mm×642mm； 3）产品高度：850-990mm； 4）座板高度：473-613mm； 5）额定承重：120kg； 6）净重：21kg。 | 台 | 1
19 | 适老化桌椅 | 长方形，140cm*80cm | 套 | 8
20 | 床头柜 | 40cm*40cm*70cm | 个 | 14
21 | 上下铺床 |  | 台 | 1
22 | 床垫 | 上下床用 | 个 | 2
23 | 床上用品五件套 |  | 套 | 15
24 | 床上用品三件套 |  | 套 | 5
25 | 坐浴椅 | 1）座宽：43cm； 2）座高：44~55cm； 3）总宽：53cm； 4）总高：81~92cm； 5）总长：64~76cm； 6）加固扶手、靠背； 7）6档高度可调。 | 把 | 2
26 | 轮椅 | 坐便款（以下尺寸为手工测量，会有2~3cm左右误差，请以实物为准） 1)小轮直径：17cm； 2）大轮直径：60cm； 3）座位高度：45cm； 4）座位宽度：45cm； 5）座位深度：42cm； 6）折叠：90*27*90cm； 7）净重：15.2kh； 8）承重：100kg。 | 台 | 1