## Sheet1
安徽三联学院亿华校区防火门统计表
序号 | 楼栋 | 楼层（F) | 防火门（堂） | 闭门器（个） | 顺序器（个）
1 | 行政楼 | 1 |  | 2 | 1
2 |  | 2 | 1 | 2 | 1
3 |  | 3 |  | 2 | 1
4 |  | 4 | 2 | 2
5 |  | 5 | 2
6 |  | 6 |  | 2 | 1
7 | 教学楼 | 1 | 1 | 4 | 1
8 |  | 2 |  | 4 | 2
9 |  | 3 |  | 4 | 2
10 |  | 4 |  | 4 | 2
11 |  | 5 |  | 4 | 2
12 |  | 6 |  | 4 | 2
13 | 1号宿舍楼 | 1 | 3 | 2
14 |  | 2 | 2 | 2 | 1
15 |  | 3 | 2 | 2 | 1
16 |  | 4 | 3 | 2
17 |  | 5 | 3 | 2
18 |  | 6 | 2 | 2 | 1
19 | 2号宿舍楼 | 1 |  | 4
20 |  | 2 | 3 | 2
21 |  | 3 | 2 | 2 | 1
22 |  | 4 | 2 | 2 | 1
23 |  | 5 | 2 | 2 | 1
24 |  | 6 | 2 | 2 | 1
25 | 3号宿舍楼 | 1 | 1 | 3 | 1
26 |  | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  | 3 | 2 | 2 | 1
28 |  | 4 | 2 | 2 | 1
29 |  | 5 | 2 | 2 | 1
30 |  | 6 | 2 | 2 | 1
31 | 4号宿舍楼 | 1 | 1 | 3 | 1
32 |  | 2 |  | 2 | 1
33 |  | 3 |  | 2 | 1
34 |  | 4 | 2 | 2 | 1
35 |  | 5 | 1 | 3 | 1
36 |  | 6 | 1 | 3 | 1
37 | 5号宿舍楼 | 1 | 3 | 2
38 |  | 2 | 2 | 2 | 1
39 |  | 3 | 2 | 2 | 1
40 |  | 4 | 2 | 2 | 1
41 |  | 5 | 2 | 2 | 1
42 |  | 6 | 2 | 2 | 1
43 | 6号宿舍楼 | 1 |  | 4
44 |  | 2 |  | 4
45 |  | 3 |  | 4
46 |  | 4 |  | 4
47 |  | 5 |  | 4
48 |  | 6 |  | 4
49 |  | 7 |  | 4
50 |  | 8 |  | 4
51 | 7号宿舍楼 | 1 |  | 4
52 |  | 2 |  | 4
53 |  | 3 |  | 4
54 |  | 4 |  | 4
55 |  | 5 |  | 4
56 | 合计 |  | 61 | 152 | 39

## Sheet2
安徽三联学院亿华校区防火门维修更换清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合计 | 备注
1 | 钢质防火门 | 乙级 | 61 | 樘 |  |  | 配闭门器、顺序器、五金件
2 | 木质防火门拆除 |  | 61 | 樘 |  |  | 由施工单位报废处理
3 | 常开防火门电动门磁 | DC24V | 144 | 套 |  |  | 防火门电动门磁与消防火灾自动报警系统联动
4 | 电动门磁管线 |  | 1 | 项
5 | 一键释放控制器 |  | 10 | 套
6 | 施工 |  | 1 | 项
7 | 含税总价
说明 | 1.拆除原损坏木质防火门及垃圾清运（拆除的原防火门由项目中标单位处理）。 2.安装乙级钢质防火门，防火门门框灌浆、门框与门洞缝隙水泥封堵应于墙面颜色一致。 3.防火门五金件齐全、闭门器为120KG、防火门粘贴标牌、3C认证标识。 4.行政楼、教学楼、1-7号宿舍楼，所有楼梯防火门，安装常开式防火门联动自动关门电动闭门器，防火门闭门器控制箱，应有一键释放所有防火门关闭功能及消防火灾自动报警系统联动自动关门功能，在消防控制室应有远程手动控制防火门联动关闭功能。 5.行政楼防火门电动闭门器控制箱安装在一层消防控制室，教学楼电动闭门器控制箱安装在一层楼梯处，1-7号楼宿舍防火门电动闭门器控制箱安装在一层宿管值班室。